|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UMAR KABIR MALE HALL OF RESIDENCE** | | | | | | | | | | | | |
| **BLOCK A** | | | | | | | | | | | | |
|  | **15A LED BULB** | **FLUSH LAMPHOLDER** | **SWITCH(1GANG)** | **SWITCH(2GANG)** | **13A SSO SINGLE** | **15A SSO SINGLE** | **COMPLETE FAN** | **FAN CAPACITOR** | **FAN REGULATOR** | **3X3 COVER BOX** | **3X3 IRON COVER** | **CEILING COVER** |
| A101 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 2 |
| A102 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |
| A103 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 5 |  | 1 |
| A104 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| A105 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 |
| A106 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |
| A107 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 |
| A108 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A109 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A110 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
| A111 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |
| A112 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |
| C. ROOM | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| KITCHEN | **2** | **2** |  | **1** |  | **10** |  |  |  |  |  |  |
| TOILET | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| LAUNDRY | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FLOOR 1** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **15A LED BULB** | **FLUSH LAMPHOLDER** | **SWITCH**  **(1GANG)** | **SWITCH**  **(2GANG)** | **13A SSO SINGLE** | **15A SSO SINGLE** | **COMPLETE FAN** | **FAN CAPACITOR** | **FAN REGULATOR** | **3X3 COVER BOX** | **3X3 IRON COVER** | **CEILING COVER** |
| A113 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |
| A114 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |
| A115 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |
| A116 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |
| A117 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |
| A118 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| A119 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |
| A120 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 |
| A121 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |
| A122 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  |
| A123 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 2 |  |
| A124 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 3 |
| A139 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| A140 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| C. ROOM | 4 | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| KITCHEN |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |
| TOILET | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| LAUNDRY |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FLOOR 2** | | | | | | | | | | | | |
|
|  | **15A LED BULB** | **FLUSH LAMPHOLDER** | **SWITCH(1GANG)** | **SWITCH(2GANG)** | **13A SSO SINGLE** | **15A SSO SINGLE** | **COMPLETE FAN** | **FAN CAPACITOR** | **FAN REGULATOR** | **3X3 COVER BOX** | **3X3 IRON COVER** | **CEILING COVER** |
| A125 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |
| A126 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A127 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| A128 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| A129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| A130 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| A131 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| A132 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 2 |
| A133 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 |
| A134 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  | 3 |
| A135 |  | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 |
| A136 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 |
| A137 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| A138 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.ROOM | 2 | 2 |  |  | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| KITCHEN | 2 | 2 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| TOILET | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **46** | **39** | **10** | **5** | **69** | **30** | **10** | **14** | **1** | **114** | **31** | **24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BLOCK B** | | | | | | | | | | | | |
|  | **15A LED BULB** | **FLUSH LAMPHOLDER** | **SWITCH(3GANG)** | **13A SSO DOUBLE** | **15A SSO** | **COMPLETE FAN** | **FAN CAPACITOR** | **FAN REGULATOR** | **3X3 COVER BOX** | **3X3 IRON BOX** | **CEILING COVER** | **PATTRESS** |
| B201 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| B202 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B203 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B204 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B205 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B206 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| B207 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| B208 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| B209 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| B210 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| KITCHEN | 4 | 4 | 1 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| TOILET | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FLOOR 1** | | | | | | | | | | | | |
|
| B211 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| B212 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B213 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B214 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |
| B215 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| B216 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| B217 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| B218 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B219 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B220 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| B221 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| B222 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| KITCHEN | 3 | 3 |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| TOILET |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **29** | **29** | **3** | **24** | **24** | **3** | **7** | **1** | **16** | **7** |  | **6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BLOCK C** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **15A LED BULB** | **FLUSH LAMPHOLDER** | **13A SS0 SINGLE** | **13A SS0 DOUBLE** | **15A SSO** | **COMPLETE FAN** | **FAN CAPACITOR** | **3X3 COVER BOX** | **IRON BOX** | **1 GANG SWITCH** | **2GANG SWITCH** | **3GANG SWITCH** |
| C1 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | 5 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | 5 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| C4 | 5 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| C5 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| C7 | 5 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| C8 | 5 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| C9 | 5 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| C11 | 5 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| C12 | 6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| C13 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| C14 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C15 | 6 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| C16 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C17 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| C18 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C19 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C20 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| KITCHEN | 5 | 3 |  |  | 12 |  |  |  | 7 |  | 1 |  |
| R.ROOM | 7 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **115** | **51** | **2** | **5** | **12** | **4** | **4** | **1** | **7** | **4** | **3** | **3** |